Приложение  к Договору

подряда №_ от _____________

СОГЛАСОВАНО:				УТВЕРЖДАЮ:

Заказчик: _______________/	                                                                                           	Директор ООО «Фреза»____________ Ярофеев А.В.

«___»______________ 2012 г.			«___»_________________ 2012 г.

СМЕТА

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование работ | Единица измерения | Количество | Цена за ед. материала, руб. | Стоимость материалов, руб. | Цена за единицу работ, руб. | Стоимость работ, руб. | Примечание |
| 1 | Кровля | м2 | 74 | 949,00 | 70195,00 | 670,00 | 49550,00 |  |
| 1.1 | -гидроветрозащитная мембрана | м2 | 140 | 50,00 | 7000,00 | 50,00 | 7000,00 |  |
| 1.2 | -контр. обрешетка | п.м. | 120 | 35,00 | 4200,00 | 20,00 | 2400,00 | БР 50х50 |
| 1.3 | -обрешетка | п.м. | 250 | 24,00 | 6000,00 | 30,00 | 7500,00 | ДО 20х100 |
| 1.4 | -антисептирование | м2 | 85 | 7,00 | 595,00 | 10,00 | 850,00 |  |
| 1.5 | -металлочерепица | м2 | 74 | 300,00 | 22200,00 | 400,00 | 22200,00 | scandinavia |
| 1.6 | -конек | п.м. | 12 | 550,00 | 6600,00 | 150,00 | 1800,00 | Ω |
| 1.7 | -заглушка торцевая | шт. | 3 | 200,00 | 600,00 |  |  |  |
| 1.8 | -фронтонная планка | п.м. | 28 | 330,00 | 9240,00 | 150,00 | 4200,00 |  |
| 1.9 | -карнизная планка | п.м. | 12 | 280,00 | 3360,00 | 150,00 | 1800,00 |  |
| 1.10 | -метизы | шт. | 600 | 3,00 | 1800,00 |  |  |  |
| 1.11 | -трубная разделка |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.12 | -вентиляция | ком-т | 2 | 4300,00 | 8600,00 | 900,00 | 1800,00 |  |
| 2 | Подшив крыши | м2 | 25 | 687,00 | 17180,00 | 700,00 | 17500,00 | DЁКЕ |
| 2.1 | - ветровая доска J - профиль | шт. | 10 | 460,00 | 4600,00 |  |  | ℓ-3,05 |
| 2.2 | - J - профиль | шт. | 27 | 140,00 | 3780,00 |  |  | ℓ-3,05 |
| 2.3 | -соффит сплошной | м2 | 17 | 300,00 | 5100,00 |  |  | ℓ-3,05 19 шт. |
| 2.4 | -соффит перфорированный | м2 | 8 | 300,00 | 2400,00 |  |  | ℓ-3,05 9 шт. |
| 2.5 | -кобылки | шт. | 26 | 50,00 | 1300,00 |  |  |  |
| 3 | Водостоки | п.м. | 13 | 1301,00 | 16915,00 | 473,00 | 6150,00 | 125/90 металл |
| 3.1 | - водосточный желоб | п.м. | 15 | 275,00 | 4125,00 | 300,00 | 3900,00 |  |
| 3.2 | - кронштейны | шт. | 26 | 125,00 | 3250,00 |  |  |  |
| 3.3 | - соединители | шт. | 2 | 165,00 | 330,00 |  |  |  |
| 3.4 | - угол внешний | шт. |  |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.5 | - воронка | шт. | 3 | 270,00 | 810,00 |  |  |  |
| 3.6 | - водосточная труба | п.м. | 9 | 280,00 | 2520,00 | 250,00 | 2250,00 |  |
| 3.7 | -колено трубы | шт. | 6 | 250,00 | 1500,00 |  |  |  |
| 3.8 | - фиксаторы | шт. | 9 | 260,00 | 2340,00 |  |  |  |
| 3.9 | - слив | шт. | 3 | 320,00 | 960,00 |  |  |  |
| 3.10 | -карнизная доска | п.м. | 12 | 90,00 | 1080,00 |  |  |  |
| 4 | Транспортные расходы |  |  |  | 4000,00 |  |  |  |
| 5 | Работа на выезде |  |  |  |  |  | 10000,00 |  |
| 6 | Накладные расходы |  |  |  | 1040,00 |  |  | 10% от стоимости материалов |
| 7 | Плановые накопления |  |  |  |  |  | 7320,00 | 10% от стоимости работ |
|  | ИТОГО |  |  |  | 109330,00 | + | 90520,00 | =199850,00 |

Завод-изготовитель ООО «Фреза»